附件1：

2026年河北省职业院校技能大赛

装配式建筑智能建造赛项

竞

赛

规

程

主办单位：河北省教育厅

承办单位：河北省智能建造职业教育集团

全国智慧建筑产教融合共同体

河北工业职业技术大学

竞赛组委会制

一、赛项信息

赛项名称：装配式建筑智能建造

赛项组别：高职组

赛项归属：土木建筑大类

二、竞赛目标

赛项是贯彻党的二十大关于“推进工业、建筑、交通等领域清洁低碳转型”精神，落实国家十四五规划“发展智能建造，推广绿色建材、装配式建筑和钢结构住宅，建设低碳城市”的要求，实现职业教育高质量发展的具体举措。

赛项设计以建筑产业转型升级为抓手，以服务数字建造强国为核心，全面对接建筑产业数字化、工业化、智能化发展新趋势，推进建筑工业化发展，适应装配式建筑施工与管理等岗位群的新要求，助力装配式建筑智能建造。搭建专业、课程、教材、培养机制改革平台。

赛项结合装配式建筑智能建造相关岗位对人才的知识、技能、素养要求，通过检验教学效果，推动职业院校相关专业建设和改革，增强学生的新技术学习能力和就业竞争力；瞄准世界高水平，营造崇尚技能氛围。充分发挥技能大赛对专业建设的促进和引领作用，以竞赛为抓手，全面推进“岗、课、赛、证”深度融合，促进专业建设、课程建设和教学改革，实现高水平技术技能人才、能工巧匠和大国工匠的培养。

三、竞赛内容

参赛选手需在规定时间内，独立与合作完成以下两个竞赛模块的任务：信息化建模与施工模拟、方案展示。

（一）信息化建模与施工模拟

该模块包含2个任务，参赛选手应独立完成竞赛任务，最终取平均成绩作为团队得分。任务一为选手根据给定的工程图纸，运用装配式混凝土深化设计软件，完成装配式混凝土结构模型的建立，并根据竞赛要求进行深化设计，生成三维模型和构件深化图。对标装配式建筑深化设计环节，检验学生是否具备装配式建筑识图及智能设计能力；任务二为装配式建筑构件生产与安装，通过虚拟场景完成构件生产与安装任务。对标装配式建筑中构件生产、构件安装环节，检验学生是否具备装配式建筑施工图识读、构件生产与施工技术应用及管理能力。

- 方案展示

该模块要求参赛队以PPT形式，系统展示其在“装配式建筑智能建造”的综合职业能力，汇报时间10-15分钟，各参赛队需围绕本赛项相关技术要点，提前准备PPT进行现场阐述与展示，由参赛队1名或多名队员展示，不限题目，不带设备，只带优盘。

注：PPT和U盘不得体现参赛选手、学校、企业等个人信息。

竞赛模块、任务、比赛时长及权重

| 竞赛模块 | 竞赛任务 | 任务 分值 | 任务 权重 | 模块 权重 | 比赛 时长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息化建模与施工模拟 | （一）信息化建模 | 100分 | 40% | 80% | 180分钟 |
|  | （二）施工模拟 | 100分 | 40% |  |  |
| 方案展示 | （三）方案展示 | 100分 | 20% | 20% | 10-15分钟 |
| 总分 |  | 300分 | 100% | 100% |  |

四、竞赛方式

（一）竞赛形式

线下比赛。

（二）组队方式

（1）报名以院校为单位组队，具体以正式比赛报名通知为准。

（2）组队方式为团体赛，每队参赛学生最多不超过4名，不得跨校组队，同一学校报名参赛队不超过2组。

（3）每队限报2名指导教师。

（4）参赛选手须为2025年度高等职业学校专科、高等职业学校本科全日制在籍学生（以报名时的学籍信息为准）。五年制高职四、五年级学生参加高职组比赛。原则上参赛选手经过各级选拔产生。

五、竞赛流程

（一）竞赛时间（另行通知）

具体安排以《赛项指南》与比赛当天通知为准。

六、竞赛规则

（一）选手报名

参赛选手须为2025年度高等职业学校专科、高等职业学校本科全日制在籍学生（以报名时的学籍信息为准）。五年制高职四、五年级学生参加高职组比赛。

（二）熟悉场地

大赛报到当日，将由大赛组委会统一组织参赛团队，在规定时间地点，有序熟悉竞赛场地。必须严格遵守大赛相关制度，听从大赛组委会安排，不得拥挤打闹。

（三）入场规则

参赛选手需在指定位置检录入场，检录时提供参赛证、学生证和身份证（三证齐全）。模块一检录时，抽取竞赛机位号；模块二检录时，抽取竞赛场次及竞赛顺序；参赛选手在赛前30分钟统一入场，比赛开始15分钟后不得入场，按二次抽签顺序依次展示。

（四）赛场规则

比赛过程中，参赛选手须严格遵守相关安全操作规程，禁止不安全操作和野蛮操作,确保人身及设备安全，并接受裁判员的监督和警示。选手若需饮水或去洗手间，一律计算在比赛时间内，食品饮水由赛场统一提供。若因选手个人因素造成人身安全事故和设备故障，不予延时，情节特别严重者，由赛项裁判组视具体情况做出处理决定（最高至终止比赛），并由裁判长上报赛项执委会；若因非选手个人因素造成设备故障，由赛项裁判组视具体情况做出延时处理。

（五）离场规则

如果选手提前结束比赛，应报裁判员批准，比赛终止时间由裁判员记录在案，选手提前结束比赛后不得再进行任何比赛相关工作。

裁判长在比赛结束前15分钟对选手做出提示。裁判长宣布比赛结束后，选手应立即停止各项工作。

（六）成绩评定与结果公布

现场根据评分标准对参赛选手成果进行评分。比赛结束后，成绩由组委会统一公布。

七、技术规范

主要依据相关国家技能规范和标准，注重考核基本技能，体现标准程序，结合岗位实际，考核职业综合能力，并对技术技能型人才培养起到示范引领作用。根据竞赛文件制定标准，主要采用以下标准、规范及参考资料：

（1）《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014

（2）《装配式混凝土连接节点构造》15G310-1-2

（3）《预制混凝土剪力墙外墙板》15G365-1

（4）《预制混凝土剪力墙内墙板》15G365-2

（5）《桁架钢筋混凝土叠合板》15G366-1

（6）《预制钢筋混凝土板式楼梯》15G367-1

（7）《预制钢筋混凝土楼梯（公共建筑）》20G367-2

（8）《预制钢筋混凝土阳台板、空调板及女儿墙》15G368-1

（9）《装配式混凝土结构住宅建筑设计示例（剪力墙结构）》15J939-1

（10）《装配式混凝土结构表示方法及示例（剪力墙结构）》15G107-1

（11）《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图（现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板）》22G101-1

（12）《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》18G901-1

（13）《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231-2016

（14）《装配式混凝土剪力墙结构住宅施工工艺图解》16G906

（15）《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

（16）《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276-2012

（17）《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355-2015

（18）与装配式建筑智能建造相关的其它规范、标准、教材、参考书及有关教学资源。

八、技术环境

（一）信息化建模与施工模拟竞赛环境要求

竞赛场地为标准计算机机房或同等环境下，比赛面积不小于200m2，电脑数量≥120台，竞赛场地为室内场馆，保证各参赛队在竞赛过程中不受外界干扰；竞赛时计算机USB接口全部封闭，安装有监控设备，比赛环境安全、安静无干扰。竞赛时每位参赛选手配置1台计算机。

竞赛使用平台

| 序号 | 比赛项目 | 竞赛软件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | （一）信息化建模 | planbar2020 |
| 2 | （二）施工模拟 | 广联达装配式建筑职业技能实训系统 |

计算机配置要求

| 序号 | 名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU | Intel 酷睿 i5 处理器及以上 |
| 2 | 显卡 | 独立显卡 |
| 3 | 内存 | 8G以上 |
| 4 | 硬盘 | 系统盘剩余可用存储空间 50G 以上 |
| 5 | 网卡 | 100M/1000M 自适应卡 |
| 6 | 操作系统 | Windows7/10 |
| 7 | 网络 | 局域网 |

九、竞赛样题

竞赛样题详见“附件2：2026GZ152装配式建筑智能建造样题”。

十、赛项安全

为确保竞赛的顺利进行，应采取切实有效措施保证大赛期间参赛选手、指导教师、工作人员的人身安全。赛项执委会成立相应的安全管理机构，负责本赛项筹备和比赛期间的各项安全工作，赛项执委会主任为第一责任人。具体的措施是：

（1）承办院校应按照国赛有关规章制度，在省赛组委会及赛项执委会的指导下制定有关安全工作预案。

（2）赛项执委会在赛前组织专门班子按照要求对比赛现场、住宿场所和交通保障进行安全考察，及时排除安全隐患。

（3）竞赛期间，承办学校应在赛场管理的关键岗位增加力量，建立安全管理日志。

（4）应在赛场周围设立警戒线，防止无关人员进入，避免发生意外事件。竞赛期间所有车辆、人员均应凭证进入赛地，并在指定区域停放。

（5）赛项执委会与承办学校共同制定赛场、交流区及体验区的人员疏导方案。《入场须知》和应急疏散图应作为《竞赛手册》的必备内容，并在赛区及赛场张贴，要求参赛师生认真阅读。

（6）竞赛涉及的计算机设备需符合国家有关安全规定。

（7）赛区应能提供稳定的水、电等竞赛与生活必备的资源，并有供电应急设备。保安、公安、医护、消防、设备维修和电力抢险人员待命，以防突发事件。

（8）赛项执委会应制定专项方案保证比赛命题、赛题保管、发放、回收和评判过程的安全。

（9）赛场严禁无关人员携带通讯、照相摄录设备进入。赛场配置安检设备，对进入赛场重要区域的人员进行安检，在赛场相关区域安放无线屏蔽设备。

（10）竞赛期间，承办学校统一安排参赛选手和教师食宿。承办学校应制定相关措施保证参赛人员的住宿、交通、饮食、饮水和设备应用安全。充分尊重少数民族参赛人员的宗教信仰及文化习俗，根据国家相关的民族、宗教政策，安排好少数民族参赛师生和有关人员的饮食起居。

十一、成绩评定

任务一  信息化建模评分标准

| 评分项 |  | 评分内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模型 完整性评分 | 现浇 构件 建模 情况 | 轴网 | 轴网均按给出图纸建模 | 30 |
|  |  | 标高 | 标高按给出图纸建模 |  |
|  |  | 完整性 | 所有现浇构件均建模 |  |
|  |  | 准确性 | 截面尺寸、定位、标高的正确性 |  |
|  |  | 模型整洁度 | 是否有多余现浇构件、模型整洁度 |  |
|  | 预制 构件 建模 情况 | 预制构件标高 | 标高放置位置正确 |  |
|  |  | 预制构件配筋 | 预制构件钢筋正确 |  |
|  |  | 完整性 | 所有预制构件均建模 |  |
|  |  | 准确性 | 截面尺寸、定位的正确性 |  |
|  |  | 模型整洁度 | 是否有多余预制构件、模型整洁度 |  |
| 构件深化详图评分 | 构件 尺寸 及物 理特 性 | 构件尺寸 | 所有预制构件的尺寸是否正确 | 70 |
|  |  |  | 若有留孔留洞时，其尺寸、标高与定位是否正确 |  |
|  |  |  | 若有倒角、企口等是否正确表达 |  |
|  |  |  | 预制构件周边的做法如粗糙面、键槽等是否表达 |  |
|  |  | 混凝土强度 | 混凝土强度是否按题目的给定做了正确的设置 |  |
|  |  | 混凝土保护层 | 各种预制构件是否按题目的给定正确的设置了保护层厚度 |  |
|  | 构件 配筋 布置 | 主筋 | 主筋（包括桁架钢筋）是否设置正确、锚固长度是否满足要求 |  |
|  |  | 构造钢筋 | 构造钢筋是否按题目或规范设置 |  |
|  |  | 其它 | 钢筋强度等是否满足题目要求 |  |
|  | 附属 构件 | 电气或设备专业预留点位 | 电气或设备的预留的线盒、线管等是否按题目要求设置正确，如定位、材质、管径等 |  |
|  |  | 起吊埋件 | 构件的起吊埋件是否正确的做了设置，如个数、物理特性及定位等 |  |
|  |  | 斜撑埋件 | 对于墙体、柱等竖向构件是否正确的设置了斜撑埋件、或模板拉结件等 |  |
|  |  | 其它埋件 | 对图纸给出的其它涉及施工要求的埋件是否正确的做了设置 |  |
|  | 图纸 清单 | 构件信息表 | 构件编号、数量、混凝土体积、构件重量、钢筋保护层、混凝土强度等是否正确 |  |
|  |  | 埋件信息表 | 埋件编号、名称、规格、数量等是否正确 |  |
|  |  | 配筋表 | 编号、直径、级别、钢筋加工尺寸、单块板中钢筋重量、备注等是否正确 |  |
|  | 图纸 要求 | 图纸整洁度 | 图纸的图名图号等是否正确、图纸是否整洁 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |

任务二  模拟施工评分标准

装配式构件生产考核剪力墙外墙板、剪力墙内墙板、叠合板三种常见构件的生产模拟，比赛时，随机抽取其中一种构件进行考核。

剪力墙外墙板生产模拟

| 评分项 | 评分内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产前准备 | 劳保用品准备 |  | 3 |
|  | 生产线卫生检查 |  |  |
|  | 生产线设备检查 |  |  |
| 模具 组装 | 模台划线 | 依据图纸录入划线数据 | 19 |
|  |  | 操作划线机划线 |  |
|  | 模台喷涂脱模剂 | 模台喷涂脱模剂 |  |
|  | 模具选择、组装与校正 | 依据图纸进行模具选型 |  |
|  |  | 模具检查与清理 |  |
|  |  | 模具组装与初固定 |  |
|  |  | 模具校正与终固定 |  |
|  |  | 模具涂刷脱模剂及缓凝剂 |  |
| 钢筋 绑扎 与预 埋件 固定 | 钢筋下料 | 依据图纸进行钢筋选型与下料 | 19 |
|  | 钢筋摆放、绑扎 | 垫块设置 |  |
|  |  | 依据图纸进行钢筋绑扎与固定 |  |
|  | 预埋件摆放 | 预埋件选型 |  |
|  |  | 预埋件固定 |  |
|  | 预留孔洞封堵 | 临时封堵预留孔洞 |  |
| 构件 浇筑 | 布料机布料 | 依据图纸进行混凝土算量 | 19 |
|  |  | 布料机备料 |  |
|  |  | 布料机布料 |  |
|  | 混凝土振捣 | 混凝土人工整平（如有需要） |  |
|  |  | 操作模床进行混凝土振捣 |  |
|  |  | 混凝土人工振捣（如有需要） |  |
|  | 铺设保温板 | 铺设保温材料 |  |
|  |  | 设置拉结件间距与安装 |  |
|  | 二层模具及钢筋网架铺设保温板 | 二层模具摆放 |  |
|  |  | 二层钢筋网架铺设 |  |
|  | 设备清理铺设 | 清理布料机 |  |
| 构件 预处理 与养护 | 构件表面预处理 | 构件收光处理 | 19 |
|  | 构件预养护 | 预养库温度、湿度控制 |  |
|  |  | 构件预养护 |  |
|  | 构件蒸养 | 蒸养库温度、湿度控制 |  |
|  |  | 构件养护 |  |
| 脱模 存放 | 构件脱模 | 构件脱模 | 19 |
|  | 糙面处理 | 操作高压水枪进行构件糙面处理 |  |
|  | 构件起板 | 吊具选择与连接 |  |
|  |  | 操作设备进行构件起板 |  |
|  | 构件入库 | 构件入库与存放 |  |
|  | 设备清理 | 模台清理 |  |
| 工完 料清 | 材料浪费 |  | 2 |
|  | 工具清点、清理、入库 |  |  |
|  | 设备检查、复位 |  |  |
|  | 生产场地清理 |  |  |
| 总分 |  |  | 100 |

剪力墙内墙板生产模拟

| 评分项 | 评分内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产前 准备 | 劳保用品准备 |  | 3 |
|  | 生产线卫生检查 |  |  |
|  | 生产线设备检查 |  |  |
| 模具 组装 | 模台划线 | 依据图纸录入划线数据 | 19 |
|  |  | 操作划线机划线 |  |
|  | 模台喷涂脱模剂 | 模台喷涂脱模剂 |  |
|  | 模具选择、组装与校正 | 依据图纸进行模具选型 |  |
|  |  | 模具检查与清理 |  |
|  |  | 模具组装与初固定 |  |
|  |  | 模具校正与终固定 |  |
|  |  | 模具涂刷脱模剂及缓凝剂 |  |
| 钢筋 绑扎 与预 埋件 固定 | 钢筋下料 | 依据图纸进行钢筋选型与下料 | 19 |
|  | 钢筋摆放、绑扎 | 垫块设置 |  |
|  |  | 依据图纸进行钢筋绑扎与固定 |  |
|  | 预埋件摆放 | 预埋件选型 |  |
|  |  | 预埋件固定 |  |
|  | 预留孔洞封堵 | 临时封堵预留孔洞 |  |
| 构件 浇筑 | 布料机布料 | 依据图纸进行混凝土算量 | 19 |
|  |  | 布料机备料 |  |
|  |  | 布料机布料 |  |
|  | 混凝土振捣 | 混凝土人工整平（如有需要） |  |
|  |  | 操作模床进行混凝土振捣 |  |
|  |  | 混凝土人工振捣（如有需要） |  |
|  | 设备清理 | 清理布料机 |  |
| 构件 预处 理与 养护 | 构件表面预处理 | 构件拉毛处理 | 19 |
|  | 构件预养护 | 预养库温度、湿度控制 |  |
|  |  | 构件预养护 |  |
|  | 构件蒸养 | 蒸养库温度、湿度控制 |  |
|  |  | 构件养护 |  |
| 起板 入库 | 构件脱模 | 构件脱模 | 19 |
|  | 糙面处理 | 操作高压水枪进行构件糙面处理 |  |
|  | 构件起板 | 吊具选择与连接 |  |
|  |  | 操作设备进行构件起板 |  |
|  | 构件入库 | 构件入库与存放 |  |
|  | 设备清理 | 模台清理 |  |
| 工完 料清 | 材料浪费 |  | 2 |
|  | 工具清点、清理、入库 |  |  |
|  | 设备检查、复位 |  |  |
|  | 生产场地清理 |  |  |
| 总分 |  |  | 100 |

叠合板生产模拟

| 评分项 | 评分内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产前 准备 | 劳保用品准备 |  | 3 |
|  | 生产线卫生检查 |  |  |
|  | 生产线设备检查 |  |  |
| 模具 组装 | 模台划线 | 依据图纸录入划线数据 | 19 |
|  |  | 操作划线机划线 |  |
|  | 模台喷涂脱模剂 | 模台喷涂脱模剂 |  |
|  | 模具选择、组装与校正 | 依据图纸进行模具选型 |  |
|  |  | 模具检查与清理 |  |
|  |  | 模具组装与初固定 |  |
|  |  | 模具校正与终固定 |  |
|  |  | 模具涂刷脱模剂及缓凝剂 |  |
| 钢筋 绑扎 与预 埋件 固定 | 钢筋下料 | 依据图纸进行钢筋选型与下料 | 19 |
|  | 钢筋摆放、绑扎 | 垫块设置 |  |
|  |  | 依据图纸进行钢筋绑扎与固定 |  |
|  | 预埋件摆放 | 预埋件选型 |  |
|  |  | 预埋件固定 |  |
|  | 预留孔洞封堵 | 临时封堵预留孔洞 |  |
| 构件 浇筑 | 布料机布料 | 依据图纸进行混凝土算量 | 19 |
|  |  | 布料机备料 |  |
|  |  | 布料机布料 |  |
|  | 混凝土振捣 | 混凝土人工整平（如有需要） |  |
|  |  | 操作模床进行混凝土振捣 |  |
|  |  | 混凝土人工振捣（如有需要） |  |
|  | 设备清理 | 清理布料机 |  |
| 构件 预处 理与 养护 | 构件表面预处理 | 构件拉毛处理 | 19 |
|  | 构件预养护 | 预养库温度、湿度控制 |  |
|  |  | 构件预养护 |  |
|  | 构件蒸养 | 蒸养库温度、湿度控制 |  |
|  |  | 构件养护 |  |
| 起板 入库 | 构件脱模 | 构件脱模 | 19 |
|  | 糙面处理 | 操作高压水枪进行构件糙面处理 |  |
|  | 构件起板 | 吊具选择与连接 |  |
|  |  | 操作设备进行构件起板 |  |
|  | 构件入库 | 构件入库与存放 |  |
|  | 设备清理 | 模台清理 |  |
| 工完 料清 | 材料浪费 |  | 2 |
|  | 工具清点、清理、入库 |  |  |
|  | 设备检查、复位 |  |  |
|  | 生产场地清理 |  |  |
| 总分 |  |  | 100 |

装配式构件安装考核剪力墙外墙板、剪力墙内墙板、叠合板、预制柱四种常见构件的安装模拟和灌浆及现场连接模拟；比赛时随机抽取四种中一种构件考核安装模拟，灌浆及现场连接模拟为必选项。

剪力墙外墙板安装模拟

| 评分项 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 施工人员准备 | 劳保用品准备 | 3 |
| 施工 现场 准备 | 构件质量检查 | 14 |
|  | 施工面凿毛与清理 |  |
|  | 施工面洒水湿润 |  |
|  | 插筋检查、除锈、校正 |  |
|  | 接缝处理 |  |
| 划线 标高 | 根据施工图纸进行划线 | 19 |
|  | 根据测量仪器进行竖向构件底部垫块标高找平 |  |
| 构件 吊装 | 吊具选型 | 17 |
|  | 吊具连接构件 |  |
|  | 塔机试吊 |  |
|  | 构件调运 |  |
|  | 构件安装对位 |  |
| 斜支撑支设 | 斜支撑支设 | 1 |
| 构件调整 | 操作临时支撑进行构件调整 | 4 |
| 检查与复核 | 检查构件安装质量并记录 | 3 |
|  | 复核并调整构件 |  |
| 摘钩操作 | 构件摘钩操作 | 1 |
| 工完料清 | 工具清点、清理、入库 | 2 |
|  | 设备检查、清理、保养 |  |
|  | 施工场地清理 |  |
| 总分 |  | 64 |

剪力墙内墙板安装模拟

| 评分项 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 施工人员准备 | 劳保用品准备 | 3 |
| 施工 现场 准备 | 构件质量检查 | 14 |
|  | 施工面凿毛与清理 |  |
|  | 施工面洒水湿润 |  |
|  | 插筋检查、除锈、校正 |  |
|  | 接缝处理 |  |
| 划线 标高 | 根据施工图纸进行划线 | 19 |
|  | 根据测量仪器进行竖向构件底部垫块标高找平 |  |
| 构件 吊装 | 吊具选型 | 17 |
|  | 吊具连接构件 |  |
|  | 塔机试吊 |  |
|  | 构件调运 |  |
|  | 构件安装对位 |  |
| 斜支撑支设 | 斜支撑支设 | 1 |
| 构件调整 | 操作临时支撑进行构件调整 | 4 |
| 检查与复核 | 检查构件安装质量并记录 | 3 |
|  | 复核并调整构件 |  |
| 摘钩操作 | 构件摘钩操作 | 1 |
| 工完料清 | 工具清点、清理、入库 | 2 |
|  | 设备检查、清理、保养 |  |
|  | 施工场地清理 |  |
| 总分 |  | 64 |

预制柱安装模拟

| 评分项 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 施工人员准备 | 劳保用品准备 | 3 |
| 施工 现场 准备 | 构件质量检查 | 14 |
|  | 施工面凿毛与清理 |  |
|  | 施工面洒水湿润 |  |
|  | 插筋检查、除锈、校正 |  |
|  | 接缝处理 |  |
| 划线 标高 | 根据施工图纸进行划线 | 19 |
|  | 根据测量仪器进行竖向构件底部垫块标高找平 |  |
| 构件 吊装 | 吊具选型 | 17 |
|  | 吊具连接构件 |  |
|  | 塔机试吊 |  |
|  | 构件调运 |  |
|  | 构件安装对位 |  |
| 斜支撑支设 | 斜支撑支设 | 1 |
| 构件调整 | 操作临时支撑进行构件调整 | 4 |
| 检查与复核 | 检查构件安装质量并记录 | 3 |
|  | 复核并调整构件 |  |
| 摘钩操作 | 构件摘钩操作 | 1 |
| 工完料清 | 工具清点、清理、入库 | 2 |
|  | 设备检查、清理、保养 |  |
|  | 施工场地清理 |  |
| 合计 |  | 64 |

叠合板安装模拟

| 评分项 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 施工人员准备 | 劳保用品准备 | 3 |
| 施工现场准备 | 构件质量检查 | 2 |
| 划线标高 | 根据施工图纸进行划线 | 8 |
|  | 根据测量仪器进行水平构件标高找平 |  |
| 竖向支撑支设 | 竖向支撑支设 | 9 |
|  | 水平标高调整 |  |
| 构件吊装 | 吊具选型 | 22 |
|  | 吊具连接构件 |  |
|  | 塔机试吊 |  |
|  | 构件调运 |  |
|  | 构件安装对位 |  |
| 构件调整 | 操作临时支撑进行构件调整 | 13 |
| 检查与复核 | 检查构件安装质量并记录 | 2 |
|  | 复核并调整构件 |  |
| 摘钩操作 | 构件摘钩操作 | 1 |
| 封缝操作 | 墙板与楼板接缝抹灰操作 | 2 |
| 工完料清 | 工具清点、清理、入库 | 2 |
|  | 设备检查、清理、保养 |  |
|  | 施工场地清理 |  |
| 总分 |  | 64 |

灌浆模拟

| 评分项 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 施工人员准备 | 劳保用品准备 | 1 |
| 施工现场准备 | 环境温度测量 | 1 |
|  | 湿润灌浆孔 |  |
| 灌浆料制作与检测 | 依照配比进行灌浆料制作 | 6 |
|  | 灌浆料流动度检测 |  |
| 封缝料制作 | 依照配比进行封缝浆料制作 | 4 |
| 封边与分仓 | 根据构件尺寸进行分仓操作 | 1 |
|  | 操作封边设备进行封边操作 |  |
| 灌浆操作 | 操作灌浆设备进行灌浆操作 | 3 |
|  | 出浆孔封堵 |  |
| 施工记录 | 填写施工记录表 | 1 |
| 工完料清 | 工具清点、清理、入库 | 1 |
|  | 设备检查、清理、保养 |  |
|  | 材料清点、清理、入库 |  |
|  | 施工场地清理 |  |
| 总分 |  | 18 |

现浇连接模拟

| 评分项 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 施工人员准备 | 劳保用品准备 | 1 |
| 底部结合面处理 | 后浇接触面处理 | 2 |
|  | 结合面洒水湿润 |  |
| 钢筋处理及钢筋连接 | 钢筋检查、除锈及校正 | 5 |
|  | 钢筋布置与绑扎 |  |
| 模板施工 | 模板安装位置测量放线 | 4 |
|  | 粘贴防侧漏和底漏胶条 |  |
|  | 模板选型及拼接组装 |  |
|  | 模板安装与调整 |  |
| 混凝土浇筑及养护 | 混凝土分层浇筑 | 5 |
|  | 混凝土分层振捣 |  |
|  | 后浇节点浇筑完毕抹面处理 |  |
|  | 后浇混凝土养护 |  |
| 工完料清 | 工具清点、清理、入库 | 1 |
| 总分 |  | 18 |

3、综合展示

| 评分内容 | 评分依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技能水平 | 任务难易度、技术先进性、现场讲解效果 | 60 |
| 职业素养 | 职业道德与行为规范、工匠精神、安全意识 | 10 |
| 应用价值 | 实用性、经济性、可持续性 | 10 |
| 团队合作 | 团队精神、沟通协作 | 10 |
| 创意创新 | 创新意识、创新成效 | 10 |
| 总分 |  | 100 |

十二、奖项设置

竞赛设团体奖。一等奖占比 10%，二等奖占比 20%，三等奖占比30%（小数点后四舍五入）。

十三、赛项预案

（一）火灾安全事故紧急处理预案

消防及电力防护组人员要立即切断赛场内电源，立即组织相关人员利用一切救火设备救火，根据事故程度及时报告 119、110 请求援助，安保负责人组织指挥参赛师生紧急疏散到安全地带。对轻伤人员由医护人员进行处置，对重伤人员及时送往医院救治。

（二）电力供应事故紧急处理预案

比赛现场突发停电时，安保负责人维持秩序，查明停电原因，果断采取相应措施；现场配有动力电，以备停电时使用。

（三）设备事故紧急处理预案

正式开赛前，在监督仲裁人员的见证下，进行综合模拟演训，确保设备正常运行，预案可靠可行。赛前准备备用设备和备用赛场，若比赛过程中出现技术平台故障，技术人员立即汇报裁判长，由于设备维修和调换造成的时间延误，经裁判长确定后顺延该选手的竞赛时间。

十四、竞赛须知

（一）领队

（1）领队应由省市教育行政主管部门审核后推荐，各省市教育行政主管部门应对领队进行相关制度培训。

（2）领队须按时参加赛前领队会议，不得无故缺席。

（3）领队负责组织本省市参赛队参加各项赛事活动。

（4）领队应积极做好本省市参赛队的服务工作，协调参赛队与赛项组织机构及承办院校的对接工作。

（5）领队负责申诉工作。参赛队认为存在不符合竞赛规定的设备、工具、软件，有失公正的评判、奖励，以及工作人员的违规行为等情况时，须由各领队在该赛项竞赛结束后2小时内，向赛项监督仲裁工作组提交书面申诉材料。

（6）领队应积极做好本省市参赛队文明参赛的教育与培训，引导和教育本省市参赛指导教师和学生正确对待参赛工作，积极配合赛项组织机构的工作。明确要求指导教师和参赛选手按制度规定的程序处理比赛过程中出现的争议问题，不得利用比赛相关的微信群、QQ 群发表虚假信息和不当言论。

（二）指导教师

（1）指导教师应该根据专业教学计划和赛项规程合理制定训练方案，认真指导选手训练，培养选手的综合职业能力和良好的职业素养，克服功利化思想。

（2）指导教师应该根据赛项规程要求做好参赛选手保险办理工作，并积极做好选手的安全教育。

（3）指导教师参加赛项观摩等活动，不得违反赛项规定进入赛场，干扰比赛正常进行。

（4）指导教师应自觉遵守大赛各项制度，尊重专家、裁判、监督仲裁及工作人员。要引导和教育参赛选手对于认为有影响个人比赛成绩的裁判行为或设备故障，按照赛项指南规定和大赛制度与裁判、工作人员进行充分沟通或赛后提出申诉，不得在网络、微信群等各种媒体发表、传播有待核实信息和过激言论。对比赛过程中的争议问题，要按大赛制度规定程序处理，不得采取过激行为。

（三）参赛选手

（1）参赛选手应当文明参赛，服从裁判统一指挥，尊重赛场工作人员，自觉维护赛场秩序。如参赛选手因对裁判不服从而停止比赛，则以弃权处理。

（2）参赛选手须严格遵守竞赛规程规定的安全操作流程，防止发生安全事故。

（3）参赛选手应该爱护赛场使用的设备、仪器等，不得人为损坏比赛所使用的仪器设备。

（4）参赛选手须严格按照规定时间进入候考区和比赛场地，不允许携带任何竞赛规程禁止使用的电子产品及通讯工具，以及其它与竞赛有关的资料和书籍，不得以任何方式泄露参赛院校、选手姓名等涉及竞赛场上应该保密的信息。

（5）参赛选手对于认为有影响个人比赛成绩的裁判行为或设备故障等，应向指导老师反映，由指导老师按大赛制度规定进行申诉。参赛选手不得利用比赛相关的微信群、QQ 群发表虚假信息和不当言论。

（四）参赛相关管理规定

（1）参赛队应该参加赛项执委会组织的闭赛式等各项赛事活动。

（2）在赛事期间，领队及参赛队其他成员不得私自接触裁判，凡发现有不当行为的，取消其参赛资格，成绩无效。

（3）所有参赛人员须按照赛项规程要求按时完成赛项赛后评价工作。

（4）对于有碍比赛公正和比赛正常进行的参赛队，视其情节轻重，按照省赛组委会相关办法处理。

十五、申诉与仲裁

（1）各参赛队对不符合大赛和赛项规程规定的仪器、设备、工装、材料、物件、计算机软硬件、竞赛使用工具、用品，竞赛执裁、赛场管理，以及工作人员的不规范行为等持有异议时，由各参赛队领队向赛项监督仲裁工作组提出书面申诉。

（2）监督仲裁人员的姓名、联系方式、工作地点应该在竞赛期间向参赛队和工作人员公示，确保信息畅通并同时接受大众监督。

（3）赛项监督仲裁工作组只接受领队签字、递交的仅限于本队的书面申诉报告。

（4）提出申诉的时间应在比赛结束后（选手赛场比赛内容全部完成）2小时内，超过时效不予受理。申诉报告应对申诉事件的现象、发生时间、涉及人员、申诉依据等进行充分、实事求是的叙述。

（5）赛项监督仲裁工作组在接到申诉报告后的2小时内组织复议，并及时将复议结果以书面形式告知申诉方。申诉方对复议结果仍有异议，可由领队向赛项仲裁委员会提出申诉。

（6）仲裁结果由申诉人签收，不能代收。如在约定时间和地点申诉人离开，视为自行放弃申诉。

（7）申诉方可随时提出放弃申诉。